## Slide 1: DRENSSTEIN Permeable dekker med betongstein – en løsning på urbane overvannsutfordringer
Edvard Sivertsen
(edvard.sivertsen@sintef.no)
FAGUS Nettverkstreff
1. Oktober 2020

## Slide 2
Utfordringer
-> Urbanisering
-> Klimaendring

## Slide 3: Treleddstrategien for overvannshåndtering
Modifisert etter Norsk Vann rapport 162-2008
NOU2015:16

## Slide 4: Permeable dekker – ulike løsninger
Alt vannet infiltreres
til grunnen

## Slide 5: Permeable dekker – ulike løsninger
Alt vannet infiltreres
til grunnen
Noe vann infiltreres
og noe ledes til ledningsnettet

## Slide 6: Permeable dekker – ulike løsninger
Alt vannet infiltreres
til grunnen
Noe vann infiltreres
og noe ledes til ledningsnettet

## Slide 7: Prosjekt DRENSSTEIN
Notes: Vikaune Fabrikker, sammen med partnere, NTNU og SINTEF.
Her satser vi penger og innsats for å finne ut hvordan våre produkter vil oppføre seg over tid. Vil DRENSeffekten vedvare, - etter hvert som dekket forurenses ?
Hva skal til for å vedlikeholde dekket ?

## Slide 8
TESTFELT
INNKJØRING
Prosjektets mål er å utvikle robuste og bærekraftige løsninger for permeable dekker med betongstein som har dokumenterte egenskaper i forhold til infiltrasjon og fordrøyning av overvann.
  Etablere forsøksfelt
  Måle kapasitet over tid
  Kapasitet under vinterforhold
  Påvirkning av typiske forurensinger fra veg og parkeringsplasser
  Metodikk for helhetsvurdering

## Slide 9
Referanse

## Slide 11
Målekum: Måler vannmengde som dreneres gjennom dekkene i felt 2, 3 og 4

## Slide 16: Værdata

## Slide 17: Avrenning fra felt 2, 3 og 4

## Slide 18: Temperaturprofil

## Slide 19: Infiltrasjonsmålinger
3 felt har innebygget instrumentering
Manuelle infiltrasjonsmålinger på alle feltene
  Regelmessige målinger over tid
  Registreres i en database
  Se om infiltrasjonsevnen endres over tid

## Slide 20: Hva nå?
Samle data over tid
Modellere infiltrasjon og avrenning fra feltene
  SWWM – LID
  Loggedata brukes til å kalibrere og teste modellen
Særlig viktig
  Å dokumentere langtidsutvikling
  Forstå fryse-tine situasjoner
  => Dimensjonering, drift og vedlikehold

## Slide 21: Masterstudent NTNU H-2019
Vil se på effekten av innblanding av sand (finstoff) i åpningen mellom steinene
Vil først screene ulike fraksjoner med lab-skala kolonner
Utvalgte betingelser vil bli testet i pilot-skala
Vil bruke klima-laben for å se på effekten av fryse/tine sykluser